| Filename (.txt) | Temperature (K) | Deposition pressure (mbar) | Deposition time (s) | Total (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| water_20K_dep1 | 19.1 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_20K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_20K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_20K_dep4 |  |  | 15 | 60 |
| water_20K_dep5 |  |  | 16 | 76 |
| water_20K_thick |  |  | 30m29s |  |
| water_30K_dep1 | 30 | 1-4e-7 (a wild deposition) | 11 | 11 |
| water_30K_dep2 |  | 1.1e-7 | 15 | 26 |
| water_30K_dep3 |  |  | 15 | 41 |
| water_30K_dep4 |  |  | 15 | 56 |
| water_30K_dep5 |  |  | 15 | 61 |
| water_30K_thick |  |  | 30m30s |  |
| water_40K_dep1 | 40 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_40K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_40K_dep3 |  |  | 14 | 44 |
| water_40K_thick |  |  | 18 m |  |
| Annealing data for thick – 50, 60, 80, 80, 90, 100, 120, 140 |  |  |  |  |
| water_50K_dep1 | 50 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_50K_dep2 |  | 1.8e-7 | 15 | 30 |
| water_50K_dep3 |  | 1.1e-7 | 15 | 45 |
| water_50K_dep4 |  |  | 15 | 60 |
| water_50K_dep5 |  |  | 15 | 75 |
| water_50K_thick |  |  | ~30m |  |
| Annealing data for thick – 70, 130, 140 |  |  |  |  |
| water_60K_dep1 | 60 | 1.1e-7 | 30 | 30 |
| water_60K_dep2 |  |  | 15 | 45 |
| water_60K_dep3 |  |  | 15 | 60 |
| Annealing data for dep 3 – 100, 120, 130, 140, 230 |  |  |  |  |
| water_70K_dep1 | 70 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_70K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_70K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_70K_dep4 |  |  | 15 | 60 |
| water_70K_thick |  |  | 30m |  |
| Annealing data for thick – 80, 90, 100, 120, 140, 160,160 (repeat), 180 |  |  |  |  |
| water_80K_dep1 | 80 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_80K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_80K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_80K_dep4 |  |  | 15 | 60 |
| water_80K_dep5 |  |  | 15 | 75 |
| water_80K_thick* |  |  | 30m24s |  |
| *No peak around 190 nm… observed in previous temps |  |  |  |  |
| water_90K_dep1 | 90 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_90K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_90K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_90K_dep4 |  |  | 15 | 60 |
| water_90K_dep5 |  |  | 15 | 75 |
| water_90K_thick* |  |  | 30min |  |
| Thick peak back again |  |  |  |  |
| water_100K_dep1 | 100 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_100K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_100K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_100K_thick |  | 5e-7 | 6min40s |  |
| water_110K_dep1 | 110 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_110K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_110K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_110K_thick_1 |  | 5e-7 | 9m |  |
| water_110K_thick_2 |  |  | 9m |  |
| water_120K_dep1 | 120 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_120K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_120K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_120K_dep4 |  |  | 15 | 60 |
| water_120K_thick |  |  | 30m |  |
| water_125K_dep1 | 125 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_125K_dep2 |  |  | 15 | 30 |
| water_125K_dep3 |  |  | 15 | 45 |
| water_125K_thick |  | 1e-6 | 550s |  |
| water_127-5K_dep1 | 127.5 | 1.1e-7?* | 15 | 15 |
| water_127-5K_dep2 |  | 1.1e-7?* | 15 | 30 |
| *not sure about dep pressures or times |  |  |  |  |
| water_130K_dep1 | 130 | 1.1e-7 | 15 | 15 |
| water_130K_dep2 |  |  | 29 | 44 |
| water_130K_dep3 |  |  | 28 | 72 |
| water_130K_dep4 |  |  | 28 | 100 |
| Annealing data for dep 4 – 132, 134, 138, 141 |  |  |  |  |
| water_135K_dep1 | 135 | 0.8-4e-7 (very dodgy) | 15 | 15 |
| water_135K_dep2 |  | 1-2e-7 | 30 | 45 |
| water_135K_dep3 |  |  | 120 | 165 |
| water_135K_dep4 |  |  | 10m |  |
| water_135K_dep5 |  |  | 5m | ~17m |
| water_135K_thick |  | ~1e-6 | 5m |  |
| water_137-5K_dep1 | 137.5 | 1e-7 | 15 | 15 |
| water_137-5K_dep2 |  | 5e-7 | 30 | 45 |
| water_137-5K_dep3 |  |  | 30 | 75 |
| water_137-5K_dep4 |  |  | 30 | 105 |
| water_140K_dep1 | 140 | 1e-7 | 120 | 120 |
| water_140K_dep2 |  |  | 240 | 360 |
| water_140K_dep3 |  | 5e-7 | 60 | 420 |
| water_140K_dep4 |  |  | 180 | 600 |
| water_140K_dep5 |  |  | 30 | 630 |